|  |
| --- |
| **Памятка Заказчику****по самостоятельному отбору проб** **воды из колодца** **Ведро для отбора проб должно быть чистым как внутри, так и снаружи!**1. **Отбор проб:**
	1. Отобрать пробу воды из колодца, не касаясь ведром стенок колодца и не допуская попадания посторонних предметов в ведро.
	2. Наполнить пробой воды стерильную бутыль для микробиологического анализа. Емкость открыть непосредственно перед помещением в неё пробы. Крышку положить верхней частью в пакет, в котором находилась стерильная бутылка. **Ополаскивать емкость запрещается!**
	3. Заполнить емкость **до «плечиков»** (должно оставаться пространство между крышкой и поверхностью воды), не касаясь ведром краев емкости.
	4. После заполнения емкость **немедленно** закрыть крышкой. **Во время отбора пробы нельзя касаться внутренних частей крышки!**
	5. Произвести отбор пробы на химические показатели: емкости не менее двух раз ополоснуть отбираемой водой и заполнить их до верха, перед закрытием емкости пробкой верхний слой воды слить так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и при транспортировании пробка не смачивалась.

**2. Транспортировка проб*** 1. При транспортировке проб не допускать розлива проб из емкости.
	2. Время между отбором и доставкой проб в лабораторию не более 2-х часов (допускается до 6 часов при условии хранения при температуре (2 - 4) ⁰C).

**Емкости с отобранными пробами необходимо доставить** **в Центральную испытательную лабораторию природно-питьевой воды** **Центра контроля качества воды по адресу:** **проспект им. В.И. Ленина, 195А****Время приема проб:****Понедельник – пятница: с 08.00 ч. до 15.00 ч.,** **обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.****Суббота и воскресенье – не приёмные дни** |