|  | УТВЕРЖДЕНА приказом общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» от ____________ № _____ Форма Директору ООО «Концессии водоснабжения» от __________________________________________ __________________________________________ Почтовый адрес: ___________________________ __________________________________________ Тел.: _____________________________________ e-mail: ___________________________________ |
| --- | --- |

Заявление (техническое задание) в рамках услуги «Подготовка документации для подачи заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) для объектов коммерческого назначения и индивидуальных жилых домов»

Прошу выполнить баланс водопотребления и водоотведения для индивидуального жилого дома по адресу:

____________________________________________________________________

Исходные данные (пример)

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число жителей | чел. |  |
| 2 | Количество этажей дома | шт. |  |
| 3 | Строительный объём дома | м3 |  |
| 4 | Площадь поливаемой территории зелёных насаждений | м2 |  |
| 5 | Площадь поливаемой территории усовершенствованных (твёрдых) покрытий | м2 |  |
| 6 | Баня |  | ⃝ - наличие ⃝ - отсутствие |
| 7 | Суточное число посетителей бани | чел. |  |
| 8 | Бассейн |  | ⃝ - наличие ⃝ - отсутствие |
| 9 | Объём бассейна | м3 |  |
| 10 | Необходимость наружного пожаротушения из городской централизованной сети холодного водоснабжения |  | ⃝ - наличие ⃝ - отсутствие |
| 11 | Источник потребления воды на полив территории |  | ⃝ – городская централизованная сеть холодного водоснабжения ⃝ – водопровод технической воды ⃝ – скважина |
| 12 | Источник потребления воды на заполнение бассейна (при наличии бассейна) |  | ⃝ – городская централизованная сеть холодного водоснабжения ⃝ – водопровод технической воды ⃝ – скважина |
| 13 | Место приёма хозяйственно – бытовых сточных вод |  | ⃝ – городская централизованная сеть хозяйственно-бытовой канализации ⃝ – водонепроницаемый выгреб |
| 14 | Источник водоотведения для опорожнения бассейна |  | ⃝ – городская централизованная сеть хозяйственно-бытовой канализации ⃝ – водонепроницаемый выгреб ⃝ – городская сеть ливневой канализации ⃝ – полив прилегающей территории |

Пояснения:

- заявитель заполняет графу «Значение» в таблице «Исходные данные»;

- для параметров №№ 6, 8, 10, 11-14 необходимо отметить одно требуемое значение из указанных (перечисленных) в таблице;

- при отсутствии бани (выбрано значение «отсутствие» в параметре «Баня») значение в позиции № 7 не указывать;

- при отсутствии бассейна (выбрано значение «отсутствие» в параметре «Бассейн») значения в позициях № 9, 14 не указывать;

- при отсутствии необходимости в поливе зелёных насаждений и (или) усовершенствованных (твёрдых) покрытий площади поливных территорий для соответствующих параметров требуется указать равными 0,0 м2;

- заявитель гарантирует достоверность указанных им сведений;

- заявитель указывает сведения в графе «Значения» таблицы «Исходные данные» для всех представленных параметров с учётом примечаний №№ 3, 4, 5. В случае, если значения будут указаны не для всех параметров, формат значений не будет соответствовать указанным единицам измерения, содержимое значений не будет корректным, исполнитель вправе отказать заявителю в выполнении баланса водопотребления и водоотведения. В таком случае исполнитель баланса водопотребления и водоотведения направит в адрес заявителя письмо, информирующее об отказе от выполнения баланса водопотребления и водоотведения с указанием соответствующих причин.

| «___»_________________20___ г. | _________________________ |
| --- | --- |