|  |
| --- |
| **Памятка Заказчику**  **по самостоятельному отбору проб**  **воды из скважины**  Отбор проб из скважин может производиться из временно оборудованного водоразборного крана или стационарного. Перед отбором проб должна производиться прокачка скважины, предусматривающая сброс большого объёма воды, соответствующий трем-пяти объемам столба воды в скважине.   1. **Отбор проб**    1. Произвести механическую очистку крана от загрязнений используя щетку, ерш и другие средства, чтобы очистить внешнюю и, сколько это возможно, внутреннюю поверхность крана.    2. Открыть кран на максимальный поток воды на 5-10 с, затем уменьшить напор до половины и слить воду из крана в течение 2-3 минут.    3. Произвести отбор пробы на химические показатели: емкости не менее двух раз ополоснуть отбираемой водой и заполнить их до верха, перед закрытием емкости пробкой верхний слой воды слить так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и при транспортировании пробка не смачивалась.    4. Закрыть кран и произвести его дезинфекцию (протереть кран спиртовой салфеткой или ватным тампоном, смоченным спиртом).    5. Открыть кран на полный напор на 5-10 сек.    6. Уменьшить напор воды на половину, произвести слив воды из крана до постоянной температуры.    7. Отобрать пробу на микробиологический анализ: емкость открыть непосредственно перед помещением в неё пробы, крышку положить верхней частью в пакет, в котором находилась стерильная бутылка. **Ополаскивать емкость запрещается!**    8. Заполнить емкость **до «плечиков»** (должно оставаться пространство между крышкой и поверхностью воды), не касаясь краев емкости.    9. После заполнения емкость немедленно закрыть крышкой. **Во время отбора пробы нельзя касаться внутренних частей крышки!**   **2. Транспортировка проб**   * 1. При транспортировке проб не допускать розлива проб из емкости.   2. Время между отбором и доставкой проб в лабораторию не более 2-х часов (допускается до 6 часов при условии хранения при температуре (2 - 4) ⁰C).   **Емкости с отобранными пробами необходимо доставить**  **в Центральную испытательную лабораторию природно-питьевой воды:**  **проспект им. В.И. Ленина, 195А**  **Время приема проб:**  **Понедельник – пятница: с 08.00 ч. до 15.00 ч.,**  **обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.**  **Суббота и воскресенье – не приёмные дни** |